上黄泉水湾村环境改造工程

工程量清单与控制价编制说明

- 该工程为上黄泉水湾村环境改造工程，具体内容有：道路破除、恢复、铺设污水管、检查井、化粪池、污水处理设备等，具体详见设计施工图与清单。

- 2、工程量清单编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、《2014江苏省市政工程计价定额》、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014费用定额及招标文件等。

3、安全文明施工费暂计基本费及扬尘污染防治增加费，结算时按相关文件执行;各项规费的计取详见相应清单。

4、控制价中定额套用2014《江苏省市政工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014费用定额等；控制价中材料价格依据常州市2019年8月份工程造价信息计取，信息价中没有的按市场行情由建设方、审计方、监理方等共同酌情定价；人工工资已按苏建函价【2019】142号文调整；涉及营改增的材料价格、取费已按苏建价〔2016〕154号文及其附件、常建[2016]94号文调整。

5、本工程按营改增一般计税法计价；

6、无论清单项目特征是否注明砼的拌和方式，本工程所用砼均为商品砼（商品砼采用的输送方式由投标人在报价时综合考虑），各投标人报价时按此要求考虑。

7、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，投标单位可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，如投标人拟在推荐所有材料品牌外自行选择品牌，须在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出，招标人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于可选品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，招标人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。投标人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人在投标文件中未明确材料品牌，发包人有权按上述提供的推荐品牌中指定一种材料品牌，且投标报价不作调整：

材料、设备品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | 类似于“熊猫、卜浪、中彩”品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，颜色需满足设计及招标人要求； |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 类似于“熊猫、卜浪、中彩”品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，颜色需满足设计及招标人要求； |