江苏省入河排污口整治公示

《溧阳市太湖流域入河（湖）排污口规划化整治工作方案》涉及的常州市溧阳市埭头镇奥钢机械有限公司1号厂区雨水排口、奥钢机械有限公司2号厂区雨水排口、埭头污水处理厂厂区雨水排口等厂区雨水排口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，详情见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年9月26日至 2024年10月2日）向常州市溧阳生态环境局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：胡政；联系方式：18052506978（上述个人信息由于工作需要经本人同意对外公布）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 奥钢机械有限公司1号厂区雨水排口 | 溧阳市奥钢机械制造有限公司 | 未设立置标志牌 | 1、设立标志牌；2、开展日常监管，保证水质达到相应标准。 | 已完成整治。1、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 2 | 奥钢机械有限公司2号厂区雨水排口 | 溧阳市奥钢机械制造有限公司 | 白色pvc排水软管 | 取缔该白色pvc软管 | 已取缔白色PVC软管。 |
| 3 | 埭头污水处理厂厂区雨水排口 | 埭头污水处理厂 | 未设置标志牌 | 1、设立标志牌；2、开展日常监管，保证水质达到相应标准。 | 已完成整治。1、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 4 | 华机包装公司厂区雨水排口 | 江苏华基包装有限公司 | 未设置标志牌 | 1、设立标志牌；2、开展日常监管，保证水质达到相应标准。 | 已完成整治。1、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 5 | 嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司厂区雨水排口 | 嘉士伯天目湖啤酒（江苏）有限公司 | 未设置标志牌 | 1、设立标志牌；2、开展日常监管，保证水质达到相应标准。 | 已完成整治。1、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 6 | 凯都新型建筑材料有限公司厂区雨水排口 | 江苏凯都新型建筑材料有限公司 | 未设置标志牌 | 1、设立标志牌；2、开展日常监管，保证水质达到相应标准。 | 已完成整治。1、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 7 | 江昆仑机械制造有限公司1号厂区雨水排口 | 江苏江昆伦机械制造有限公司 | 1、未设置标志牌2、超标排放（化学需氧量24mg/L，超标0.20倍；总磷0.23mg/L，超标0.15倍） | 1、定期清掏管线淤积杂物，保持厂区雨水管线干净通畅2、设置标志牌 | 已完成整治。1、定期清掏管线淤积杂物；2、已按要求设立置标志牌；2、开展日常监管，水质监测达标。 |
| 8 | 江昆仑机械制造有限公司2号厂区雨水排口 | 常州溧阳市逸欣仪表厂 | 晴天排水 | 企业冷却水接管处置，污水不直排外环境，封堵该污水直排口 | 已将冷却水外排口进行封堵，冷却水不外排，循环使用。 |
| 9 | 永祥物流码头厂区雨水排口 | 溧阳市永祥物流有限公司 | 厂内非正规排口 | 拆除取缔该排口。 | 已拆除取缔该排口 |