附件 3

江苏省入河排污口整治公示

《溧阳市太湖流域入河(湖)排污口规范化整治工作方案》涉及的常州市溧阳市别桥镇常州科技经贸技工学校东南侧城镇雨洪排口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年11月15日至 2024年11月25日）向常州市溧阳生态环境局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：曹浩；联系方式：19501191905。

（上述个人信息由于工作需要经本人同意对外公布。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 常州市溧阳市别桥镇常州科技经贸技工学校东南侧城镇雨洪排口 | 别桥镇人民政府 | 超标排放（化学需氧量 27mg/L，超标 0.35 倍；总磷 0.27mg/L，超标 0.35 倍。） | 1）通过管道机器人探测等手段，开展精准溯源，查找雨污混接来源，根据溯源结果开展雨污分流改造。 2）加强日常监管，保障晴天无污水流出，后续排口建设工作时，对排污口进行定期观测，确保无排污口单位将废水排入管道。 3）加强河道水环境治理的长效管理，定期对排水沟渠淤泥、垃圾、杂草进行清理保洁。 | 别桥镇已按照“一口一策”整治方案，对该排口进行规范整治，在排口位置设立了标识牌，定期对排口进行水质监测，排口水质能够达标排放。 |
| … |  |  |  |  |  |