附件 3

江苏省入河排污口整治公示

《溧阳市太湖流域入河(湖)排污口规范化整治工作方案》涉及的常州市溧阳市别桥镇西土桥西侧60米处沟渠排口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。

如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024年11月15日至 2024年11月25日）向常州市溧阳生态环境局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：曹浩；联系方式：19501191905。

（上述个人信息由于工作需要经本人同意对外公布。）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| 1 | 常州市溧阳市别桥镇西土桥西侧60米处沟渠排口 | 别桥镇人民政府 | 超标排放（总磷0.69mg/L，超标0.73倍） | 1.污染原因：农田面源污染。2.根据排口所汇流的种植模式及种植面积划分整治优先度。3.按优先度从低到高，选择源头管控类措施、循环再利用措施、组合搭配措施。4.根据水质监测验证整治效果。5.别桥镇政府负责长效管控，专人定期巡查，发现环境问题，立行立改，确保水质达标。6.加强监管和监测，标识标牌等规范化提升。 | 别桥镇已按照“一口一策”整治方案，对该排口进行规范整治，在排口位置设立了标识牌，定期对排口进行水质监测，排口水质能够达标排放。 |
| 2 |  |  |  |  |  |