附表1：              溧阳市        小型水库管护工作考核评分表（2016年版）

| 序号 | 考 核 类 别 | 考 核 内 容 | 赋 分 标 准 | 考核扣 分 | 扣 分 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理及制度落实 （10分） | 管护人员落实情况，是否签订管理责任书，水利站是否对管护人员进行培训、是否对管护工作进行检查 | 满分3分，落实并有管护责任书得1分，否则考核不合格，进行2次以上培训得1分，每少一次检查扣0.5分 |  |  |
|  |  | 管理制度的建立情况、相关警示牌是否设置 | 满分2分，有一项得1分，无得0分，警示牌缺损扣0.5分，三级责任人公示未及时调整扣0.5分 |  |  |
|  |  | 管护经费落实与使用情况 | 满分2分，镇级管护经费落实到位且管护经费使用规范的得2分，落实到位每减少10%的扣0.3分，超过50%未落实到位或不专款专用的，整个考核为不合格 |  |  |
|  |  | 管护人员配合情况 | 满分3分，上级检查、考核时，管护人员到现场得满分，不到现场不得分 |  |  |
| 2 | 巡视检查 （20分） | 巡视检查制度落实 | 满分8分，管护人员能按规定开展巡视检查得8分，未开展巡查不得分，未按规定巡查扣3分 |  |  |
|  |  | 台账记录情况 | 满分12分，台账详细记录详实并经管理单位负责人签名得12分，台账记录不真实、详细扣3分，水位雨量未记录扣3分、少记漏记扣2.0分，汛前、汛后、特别巡视检查无记录扣4分、相关人员未签名扣1分，管理单位负责人未签名扣2分 |  |  |
| 3 | 工程管护 （60分） | 水资源管理情况 | 满分8分，水库管理范围内无投饵（施肥）养殖、水上餐饮及生态保护带范围内无畜禽养殖等经营活动且水库水质良好得8分，有一项扣8分 |  |  |
|  |  | 坝身草皮除杂、清杂、养护 | 满分20分，采用人工除草且养护较好得20分，采用机械除导致草皮退化且杂草多扣10分，草皮养护一般得10分；未植草皮水库高草未清除扣5分，坝身杂树、竹根等未清除扣5分； |  |  |
|  |  | 坝顶路面是否完好 | 满分2分，每损坏1处扣0.5分，直至扣完；坝顶路面杂物、 杂草未清除扣1分 |  |  |
|  |  | 坝身是否存在雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴等情况 | 满分2分，未发现、未及时汇报扣1分，有雨淋沟、裂缝扣0.5分，直至扣完 |  |  |
|  |  | 迎水坡护坡是否有明显破损、松动、塌陷 | 满分2分，未发现、未及时汇报处理的扣1分，直至扣完，迎水面护坡杂草未清除扣1分 |  |  |
|  |  | 是否对大坝进行白蚁防治 | 满分10分，蚁患区发现超过5处、蚁源区发现超过10处白蚁活动迹象不得分，坝身每发现1处扣1分，蚁源区每发现1处扣0.5分，蚁药投放不正确扣3分，未及时更换药物、药物霉变扣2分，发现地面指示物加1分 |  |  |
|  |  | 机电设备是否进行过维修养护 | 满分5分，养护规范且运行正常得5分，养护不规范扣3分 |  |  |
|  |  | 管理房、启闭房及管理范围是否干净整洁 | 满分3分，管理房为水库所用且干净整洁得1分，启闭机房干净整洁得1分、大坝管理范围干净整洁得1分 |  |  |
|  |  | 溢洪道、反滤沟及排水设施是否及时清障、清杂等 | 满分5分，经常清除且干净得5分，一般得3分，差不得分 |  |  |
|  |  | 护坝地是否利用 | 满分3分，护坝地为水利站合理利用得3分，不属水利站管理扣2分，种植农作物扣1分 |  |  |
| 4 | 安全管理 （10分） | 汛期是否有人值班 | 满分3分，有得3分，无不得分 |  |  |
|  |  | 是否有安全责任事故 | 满分2分，一旦发生安全事故，则整个考核定为不合格 |  |  |
|  |  | 管理范围内是否有违章行为 | 满分5分，有违章未发现、未汇报不得分，管护人员及时汇报得3分，管理单位及时处理得5分 |  |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |  |

考核单位（公章）                                考核人：                                                                时间：