**附件 2018年常州市危险废物规范化管理检查问题整改及违法行为查处情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区** | **企业名称** | **检查中存在的问题** | **整改情况** | **违法行为查处情况** | **信息公开情况** |
| 1 | 溧阳市 | 溧阳市大洋危险废弃包装桶回收处理有限公司 | 1、未完成“三同时”验收； | 1、2018年12月份完成“三同时”验收。 |  | 已公示在溧阳市政府网站上 |
| 2、部分设施未设置围堰； | 2、厂内污水处理设施已于2018年11月完成围堰工作。 |
| 3、废水未开展监督性监测； | 3、溧阳市环境监测站于2018年11月开展了监督监测。 |
| 1. 识别标识不全；
 | 4、按相关要求完善了识别标识。 |
| 5、未对所有危废进行入厂分析； | 5、建立了危废入厂分析制度，并按要求严格执行入厂分析，并对相关化验人员进行上岗培训，配备相应仪器。 |
| 6、无污染防治设施的运行台帐； | 6、按要求已建立污染防治设施运行台帐，例如引风设备运行台帐、清洗工段设备运行台帐、喷漆设备运行台帐等。 |
| 7、记录簿不全。 | **7**、针对相关工段已增加相对应的记录簿及台帐。 |
| 2 | 溧阳市 | 朗盛（溧阳）多元醇有限公司 | 1、贮存场所地面硬化及防渗处理不完善。 | 已对危废及一般工业固废贮存场所用环氧树脂进行防渗、防腐处理。 |  | 已公示在溧阳市政府网站上 |