溧阳市2015年建筑工地扬尘管控检查批评名单

政府项目：6个

| 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东门旧城改造2期一标段 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 张立新 | 出入口未设置车辆冲洗池；工地四周围墙未设置到位；土方未覆盖；出入口、临时道路未硬化 |
| 东门旧城改造2期二标段 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 赵国庆 | 出入口未设置车辆冲洗池；工地四周围墙未设置到位；土方未覆盖；出入口、临时道路未硬化 |
| 南环东路工程、天目路与南环路等三处交叉口路基工程 | 江苏五星建设集团有限公司 | 潘梨萍 | 裸土未采取覆盖或绿化等扬尘管控措施；现场无冲洗装置；现场无封闭围挡 |
| 中关村大道东侧2号地块开发项目一标段建设6#-14#楼 | 江苏中信建设集团 | 潘永春 | 主道路未采取洒水降尘措施；现场建筑垃圾及生活垃圾未及时清理，材料未分类有序堆放；东侧围挡未按规范要求设置；悬挑脚手架架体底层作业层上脚手板铺设不严密且未连续满铺，安全网张挂不严密且破损、污染严重；地库基坑临边未采取防护措施；搅拌机防护棚搭设不符合规范要求；冲洗台处未配备高压冲洗设备。 |
| 中关关创智园新时代广场A区3#、4A、4B、5A、5B | 江苏天腾建设集团有限公司 | 陈金龙 | 现场材料未分类有序堆放，建筑垃圾未及时清运；主道路未采取洒水降尘措施；裸土未采取覆盖、固化或绿化等措施；砂堆场未采取覆盖措施；冲洗台处未配备高压冲洗设备。 |
| 丽景苑1#、2#，3-1#，3-2#，4#，5#楼，配电房及地库 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 杨林 | 现场材料乱堆乱放，对不能按时完成清运的建筑垃圾未 采取遮盖防尘措施 易产生扬尘的建筑材料未覆盖 不能按时清运的土方未采取覆盖等措施 施工现场未采取洒水降尘措施 安全网局部张挂不严密且有破损及污染现象。 |

开发项目：11个

| 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶海园S-1#商业、3#住宅及S-2#商业、5#-7#住宅 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 徐智 | 易产生扬尘的建筑材料和建筑垃圾未覆盖 裸土未覆盖 |
| 晶海园S-4#商业、1#住宅及S-3'#商业、2#住宅及S-3#商业 | 晟唐伟业建设集团有限公司 | 徐智 | 易产生扬尘的建筑材料和建筑垃圾未覆盖 裸土未覆盖 |
| 安华机电设备车间一、车间二、研发楼 | 江苏港怡建设工程有限公司 | 张小连 | 建筑垃圾未及时清理 主道路未硬化 易产生扬尘的建筑材料未覆盖 裸土未覆盖 冲洗台不符合规范要求四周未设置二级沉淀池，无高压冲洗设备 施工区域未全封闭 施工现场安全标示牌未张挂 |
| 天目湖戏校地块3-15#楼，地库 | 江苏鑫地建设有限公司 | 徐燕娟 | 施工现场裸土未遮盖，建筑垃圾未集中堆放。围墙围挡未施工到位。未见企业标识图牌。砂、石料未归仓遮盖。 |
| 云盛苑小区二期1#商业楼、6#、10-15#住宅楼、地库门卫及配电房 | 江苏五星建设集团有限公司 | 赵志刚 | 未沿工地四周连续设置围墙围挡；施工现场主干道未采用砼硬化；易产生扬尘的建筑材料，未严密遮盖；无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；对不能按时完成清运的土方，未采取固化、覆盖或者绿化等扬尘控制措施；施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地； |
| 小夏庄北区5、8-10、12-14、18#楼住宅、3-4#地库 | 江苏宏大建设集团公司 | 傅秋荣 | 裸土未采取覆盖、固化或绿化等措施；建筑垃圾未及时清理；现场材料未分类有序堆放；主道路未采取洒水降尘措施；冲洗台失效，高压冲洗设备未配备。 |
| 小夏庄北区11、15-17#楼住宅、3-5#商铺、1、2、8#地库 | 常州嘉祥建筑装璜工程有限公司 | 向则东 | 裸土未采取覆盖、固化或绿化等措施；砂堆场未覆盖；建筑垃圾未及时清理；主道路未采取洒水降尘措施；冲洗台、两级沉淀池及冲洗设施未设置。 |
| 小夏庄北区1-4、6-7住宅、1-2商铺、幼儿园、5-7地库 | 溧阳市晶鑫建筑工程公司 | 陈兰英 | 裸土未采取覆盖、固化或绿化等措施；砂堆场未覆盖；施工现场及脚手架挑网上建筑垃圾未及时清理；主道路未采取洒水降尘措施；冲洗台失效，高压冲洗设备未配备；部分围挡未按规范要求设置；安全网局部破损、污染严重。 |
| 奥体国际花园二期四标29、30、31#楼及相邻地库 | 上海亚泰建设集团有限公司 | 杨亚军 | 施工现场无五牌一图。出入口冲洗设备和沉淀池未做到位。部分散料未完全覆盖。 |
| 祥和福邸三期C1-C6#楼,B1-B2、C2-C6半地下室 | 上海靖丰建设工程有限公司 | 杨永福 | 作业区、生活区，主干道未采用砼硬化；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施；无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施；施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地； |
| 金色家园祥和福邸1#商业楼及配套用房 | 上海靖丰建设工程有限公司 | 杨永福 | 作业区、生活区，主干道未采用砼硬化；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，未采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施；无配备高压冲洗设备，施工现场未配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；建筑工程施工区域内的裸露地面，未采取临时绿化，网、膜覆盖等措施；施工现场无集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地； |