- 《溧阳市普通住宅区一级一类

- 物业公共服务分项目收费标准表》

一、综合管理服务标准与收费标准                （0.0649元/月·㎡）

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 | 用工费用 | 材耗费用 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 服务机构 | （1）小区内设置服务处。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）配置基本办公设施。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 服务人员 | 小区服务人员取得物业管理从业资格证书或上岗证。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 服务规范 | 按照行业服务规范要求进行。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 服务时间 | 周一至周日在服务处实行8小时业务接待，其余时间在固定地点值班，公示值班与接待电话。 |  |  |  |
|  | 日常管理与 服务 | 1 | 工作计划 | 制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施。 | 0.0491 | 0.0135 | 0.0649 |
|  |  | 2 | 管理制度 | 建立基本的管理制度；收费标准、服务标准、服务时间进行公示。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 报修、投诉受理 | 受理业主或使用人报修、投诉，急修2小时到场查看处理，小修1周内修复，不能及时修复的，约时修理；投诉5天内答复处理。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建应及时劝阻并报告相关部门。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 档案管理 | 建立完善的档案管理制度。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 维修资金 | 按照政府规定规范操作，账目清晰。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 费用公示 | 物业服务费收支情况以及代收代交、代管费用每年公布1次（合同另有约定的从其约定）。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 小区活动 | 每年开展1次小区文化活动。 | 0.0016 | 0.0007 |  |

说明：代管费用是指利用小区业主共有部分或非营业性公建配套设施的经营收入。

二、公共秩序维护服务标准与收费标准                  （0.1097元/月·㎡）

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 | 用工费用 | 材耗费用 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 |  | 1 | 人员要求 | （1）秩序维护人员，身体健康,工作认真负责。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）对小区日常护卫事项能做出正确反应，能正确使用消防器材，定期进行安全防范学习。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 门 岗 | （1）主出入口24小时值班看守，次出入口16小时值班看守。 | 主门岗0.0352 | 0.0014 | 0.0366 |
|  |  |  |  | （2）按合同约定对进出车辆进行管理和疏导，保持出入口畅通；阻止小商小贩、外来人员随意进入小区。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 巡逻岗 | （1）白天夜间巡逻均不少于2次，并有巡逻记录。 | 0.0704 | 0.0027 | 0.0731 |
|  |  |  |  | （2）在遇到突发事件时，采取必要措施并及时报告服务处和相关部门。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 交通、车辆管理 | （1）引导地面的车辆停放有序。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）引导车库内的车辆停放有序，场地整洁，相关设施设备维护完好。 |  |  |  |
| 1、公共区域秩序维护服务的收费标准，按小区15万平方米规模，两处出入口（一个主出入口、一个次出入口）配置岗位的标准进行测算。如小区出入口多于或少于2个的，或需增减秩序维护人员的，按实际配置增减费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2小区巡逻人员分别以等级按建筑面积每8、7、6、5、4万平方米配置一人递减测算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、对讲机按各门岗一只配置，监控室一只配置，巡逻岗每人一只配置；强光电筒按各门岗一只配置，巡逻岗每人一只配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、车辆管理人员和各类收费停车（场）库（包括机动车与非机动车）所发生的各类费用不包含在本价格中，应在物业公司收取的停车管理服务费中开支。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、公共区域清洁卫生服务标准及收费标准               （0.1112元/月·㎡）

| 服务 级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 | 用工费用 | 材耗费用 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 楼内公共区域 | 1 | 生活垃圾 收集与处理 | 每天收集垃圾1次，将生活垃圾收集运送至小区指定垃圾堆放点。 | 0.0108 | 0.0038 | 0.0470 |
|  |  | 2 | 通道、楼梯台阶 与电梯轿厢 | 每周保洁1次，保洁后无明显垃圾与积灰。 | 0.0189 |  |  |
|  |  | 3 | 楼梯栏杆、开关盒、 表箱盖、单元门等 | 每月擦抹2次，保洁后无积尘。 | 0.0045 |  |  |
|  |  | 4 | 门、窗等玻璃 | 每年擦拭2次，其中底层门厅玻璃每2月擦拭1次，无明显蜘蛛网与污迹。 | 0.0018 |  |  |
|  |  | 5 | 天花板、公共灯具 | 每年除尘2次、保洁后无明显蜘蛛网与积尘。 | 0.0036 |  |  |
|  |  | 6 | 消火栓、信报箱 | 每月保洁1次，保洁后无灰尘污迹。 | 0.0036 |  |  |
|  | 楼外公共区域 | 7 | 道路地面 （包括落水口） | 每天清扫1次，清扫结束后地面无明显垃圾、杂物。 | 0.0252 | 0.0075 | 0.0642 |
|  |  | 8 | 绿地、明沟 （包括散水坡） | 绿地每周清扫2次，每天局部拾捡1次，明沟每周清扫1次，目视无明显杂物。 | 0.0072 |  |  |
|  |  | 9 | 消杀及灭鼠害蚊蝇 | 每周对窨井、明沟喷洒药水1次（夏季每3天1次），每半年灭鼠1次。 | 0.0027 |  |  |
|  |  | 10 | 公共灯具、宣传栏、标识、雕塑小品等 | 公共灯具、宣传栏、标识每月擦抹1次，雕塑每年保洁2次，保洁后无污迹积灰。 | 0.0027 |  |  |
|  |  | 11 | 休闲娱乐健身设施 | 每周保洁1次，设施表面基本干净，无灰尘污迹，目视休闲场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。 | 0.0027 |  |  |
|  |  | 12 | 水景、喷水池 | 每月打捞漂浮物1次，打捞后无白色垃圾等漂浮物。 | 0.0027 |  |  |
|  |  | 13 | 其他公共场所 | 每天清扫1次保持清洁。 | 0.0027 |  |  |
|  |  | 14 | 垃圾房、垃圾桶 | 垃圾房每周清洁1次；垃圾桶、果皮箱夏季每周清洁1次，其它季节每月清洁2次，周围地面无明显散落垃圾及污迹。 | 0.0108 |  |  |

四、公共区域绿化日常养护服务标准与收费标准            （0.0271元/月·㎡）

| 服务级别 | 服务项目 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 | 用工费用 | 材耗费用 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 基本要求 | 1 | 乔、灌木补种 | 乔、灌木保存率85%以上；要有补种计划，补种率不低于10％。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 草坪补种 | 草坪保存率80％以上；要有补种计划，补种率不低于15％。 |  |  |  |
|  | 冷季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修2遍以上。 | 0.0060 （建筑面积） | 0.0033 （建筑面积） | 0.0093 （建筑面积） |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草3遍以上，控制杂草生长。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |  |  |  |
|  | 暖季型 草坪 | 1 | 修 剪 | 年普修3遍以上。 | 0.0040 （建筑面积） | 0.0033 （建筑面积） | 0.0073 （建筑面积） |
|  |  | 2 | 清杂草 | 每年除草4遍以上，控制杂草生长。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 施 肥 | 每年适时施肥。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 灌、排水 | 无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 |  |  |  |
|  | 树木 | 1 | 修 剪 | 乔木每年适时修剪，灌木每年修剪1次以上；绿篱、球每年修剪1遍以上；地被、攀援植物每年适时修剪、整理。 | 0.0060 （建筑面积） | 0.0045 （建筑面积） | 0.0105 （建筑面积） |
|  |  | 2 | 除草、松土 | 每年不少于2遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草生长。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 病虫害防治 | 有针对性及时灭治，年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 扶正加固 | 发生倒伏及时扶正、抢救。 |  |  |  |

五、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务标准与收费标准        （0.1996元/月·㎡）

| 服务项目 | 服务类别 | 序号 | 内 容 | 服 务 标 准 | 用工费用 | 材耗费用 | 收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 部位 | 一类 | 1 | 房屋结构 | 每半年巡检1次。对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知业主或使用人并安排专项维修。 | 0.0195 | 0.0242 | 0.0437 |
|  |  | 2 | 门窗、构件、雨篷 | 每月巡视1次。保持门窗、构件、雨蓬完好，开闭正常。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 屋 顶 | 每年检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主，使用人并安排专项维修。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 道路、侧石、 窨井盖等 | 每月1次对道路、侧石、窨井盖等设施进行巡检.道路破损面积单项小于1平方米，侧石单项破损长度小于1米，及时修复，井盖发现缺损，及时更换。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 楼梯间、公用走廊 的室内墙地面 | 每季度巡查1次，粉刷层无大面积剥落，地坪平整，单项小于1平方米，有缺损及时修补。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 建筑物、构筑物 局部外立面 | 每季度检查1次，单项小于1平方米，有脱落及时修补。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 门窗、构件、雨篷 | 每两周巡视共用部位门窗，做专项检修1次。保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 屋 顶 | 每半年检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主，使用人并安排专项维修。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 道路、路面、 侧石窨井盖等 | 每两周1次对道路、路面、侧石、窨井盖等设施进行巡检. 道路破损面积单项小于3平方米，侧石单项破损长度小于3米，及时修复，井盖发现缺损，及时更换。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 楼梯间、公用走廊 的室内墙地面 | 每两月巡查1次，粉刷层无大面积剥落，地坪平整，单项小于3平方米，有缺损及时修补。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 建筑物、构筑物 局部外立面 | 每两月检查1次。单项小于3平方米，有脱落及时修补。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 假山、亭、廊、 雕塑、休闲椅、 室外健身设施等 | 每两月检查1次。造型完整，无缺损，活动正常。 |  |  |  |
| 水电 系统 | 一类 | 1 | 排水系统 | 每月清扫1次排水明沟；楼顶每年检查清理雨水口2次；每年雨季前疏通管道1次。雨水口开裂、破损等及时更换，排水设施保持完好，明沟内无垃圾和杂草。 | 0.0195 | 0.0364 | 0.0559 |
|  |  | 2 | 巡检、保洁 配电房、年检 | 每天填写运行记录，每月1次保洁，发现虫害采取措施杜绝，配合供电部门做好供配电系统年检工作。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 室内室外 公共电气柜 | 每季进行巡检保养一次，每年电气安全检查一次 |  |  |  |
|  |  | 4 | 楼道灯及开关 | 每月全面检查与保养1次，楼道灯完好率为95%以上。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 景观灯 | 每月全面检查与维护1次， 景观灯完好率85%以上。 |  |  |  |

| 消防系统 | 1 | 填写记录， 建档备查， 消防设备管理， 消防演习。 | 每月1次检查与维护,消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。 每月检测1次消防设备,发现压力不够，马上检修排除故障 | 0.0023 | 0.0606 | 0.0629 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每年演习1次,消防演习时以检查消防监控设备工作状态。 |  |  |  |
|  | 2 | 灭火器 | 每月检查1次，发现压力不够，及时更换。 |  |  |  |
| 其他设施 | 1 | 道 闸或伸缩们 | 每天检测1次，每月保养1次正常运行，如有损坏及时更换。 | 0.0008 | 0.0048 | 0.0056 |
|  | 2 | 标识系统 | 每周巡查1次，缺失及时补齐，保证标识清晰完整。 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0065 |
|  | 3 | 接地系统检查（避雷设施） | 每年雨季前检查维护1次发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。避雷系统专项测试，2年检测1次。 | 0.0008 | 0.0242 | 0.0250 |